|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Přístroj Angelcare bez krytky kabelů je nebezpečný!

(Praha, 14. srpen 2014) ČOI varuje před přístrojem Angelcare bez krytky kabelů. Angelcare, pohybový a zvukový monitor v různých typových provedeních, byl nahlášen Maltou do systému Rapex, neboť nebyl dostatečně zabezpečen a při jeho užívání došlo ke dvěma případům uškrcení dítěte. „Česká obchodní inspekce proto písemně nařídila distributorům, aby doplnili problematický výrobek kvůli bezpečnosti dětí krytkou kabelů. Spotřebitelé, kteří výrobek již zakoupili, by si měli vyžádat od dodavatele dodání doplňujících bezpečnostních prvků,“ doporučuje ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Společnost ANGELCARE MONITORS INC. přijala dobrovolné opatření spočívající v doplnění výbavy výrobku zvyšující jeho bezpečnost. Výrobek již byl doplněn o krytku kabelů a výstražná varování upozorňující na možná rizika  spojená s užíváním výrobku. Spotřebitelé by však měli zkontrolovat již dříve zakoupený výrobek Angelcare – pohybový a zvukový monitor v různých typových provedeních (AC1100, AC201, AC300, AC301, AC401, AC601), který výrobce doporučuje k použití u velmi malých dětí, zda bezpečnostní krytku obsahuje. Pokud ji jeho výrobek neobsahuje, měl by s ohledem na bezpečí dítěte o krytku dodavatele zažádat.

Česká obchodní inspekce doporučuje spotřebitelům, aby při nákupu podobných přístrojů, určených pro sledování kojenců a malých dětí, vždy pečlivě ověřovali účel použití, který by měl být uveden v doprovodných informacích u výrobku. Na trhu jsou přístroje monitorující dech, avšak pouze zdravotnický prostředek, jehož funkčnost je prokázána klinickým hodnocením, je vhodný nejen pro monitorování dechu dítěte, ale také jako prevence před SIDS (syndromem náhlého úmrtí dítěte).