Příloha č. 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Noncompliant samples of fuels – January 2017** |  |  |  |  |  |
|  **Sample No. – General Inspectorate** | **Sampling date** | **Sample No. – Regional Inspectorate** | **Inspectorate** | **Fuel type** | **ČS** | **Inspected person** | **Supplier** | **Value** | **Noncompliant criteria – measured values** | **Severity of deviation**  |
| 169 | 25.1. | 18/10/V | Prague | MONA | OMV, Mladoboleslavská ul., Prague 9 | OMV Česká republika, s. r. o., Štětkova 1638/18, Prague 4, IČ 48038687 | KLACSKA s. r. o. | **N** | Flash point 50,0°C | 1A |