|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

Jen každá desátá kontrolovaná dobíjecí stanice měla vše v pořádku

(Závěrečná zpráva za rok 2019)

(Praha, 19. únor 2020) Česká obchodní inspekce uskutečnila celostátní kontrolní akci zaměřenou na dobíjecí stanice pro elektromobily. Kontrolovanými subjekty byly distributoři, dovozci, výrobci nebo zplnomocnění zástupci těchto produktů. ČOI v průběhu roku 2019 zkontrolovala 32 typů výrobků a nedostatky zjistila u 29 typů.

Česká obchodní inspekce v roce 2019 navázala na pilotní projekt kontrol dobíjecích stanic, který uskutečnila již v roce 2018. Vzhledem k tomu, že popularita elektromobilů a zájem spotřebitelů o tento typ výrobků roste, proběhla v minulém roce první celostátní kontrolní akce zaměřená na tento druh produktů.

Inspektoři ČOI u hospodářských subjektů ověřovali značení výrobků a splnění administrativních požadavků při uvádění těchto výrobků na trh a jejich následném provozování. V případě kontrolovaných provozovatelů se jedná v 50% o distributory elektrické energie (ČEZ a.s., EON a.s., PRE a.s.), ve 2 případech o obchodní řetězec LIDL, v.o.s. a další jsou menší české soukromé společnosti. Provozovatelé jsou zároveň vlastníky dobíjecích stanic. Co se týká výrobců těchto stanic, tak v 60% jsou to velké zahraniční společnosti sídlící v EU, jako například ABB, Schneider a Siemens, ve 20% české společnosti  - ČEZ a.s., PRE a.s., menší společnosti a ve 20% menší zahraniční společnosti.

Česká obchodní inspekce celkem zkontrolovala 32 typů výrobků. Ve všech případech se jednalo o tzv. vysoce výkonné dobíjecí stanice s instalovaným elektrickým výkonem minimálně 22kW. Nedostatky administrativního charakteru zjistila u 29 typů. Ve 21 případech se jednalo o nedostatky v informačních povinnostech – chyběly návody k použití v českém jazyce a neseznámení s cenou.  U 7 výrobků chybělo povinné označením shody CE a 3 výrobky neměly kontaktní údaje výrobce, jako jsou jméno nebo obchodní firma, popřípadě ochranná známka, a adresa pro doručování, na níž jej lze kontaktovat. Zjištěné nedostatky jsou v rámci dozorových pravomocí ČOI řešeny s výrobci, popř. dovozci těchto výrobků.

Česká obchodní inspekce za porušení zákonů uložila 6 pokut za 67 000 Kč.

_______________________________________________________________________

Příslušné právní předpisy:

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (směrnice LVD 204/35/EU)

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (směrnice EMC 2014/30/EU)

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2011/65/EU) a zákonů č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Nařízení vlády č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Dále ve spolupráci s orgány správního dozoru (místně příslušnými stavebními úřady či odbory) plnění povinností provozovatele dle § 6q zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot.

Podmínky pro výrobu a provozování veřejných dobíjecích stanic jsou stanoveny harmonizovanými normami:

ČSN EN 61851-1 ed.2 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61851-21 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21: Požadavky na elektrická vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení

ČSN EN 61851-21-1 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 21-1: EMC požadavky na vestavěnou nabíječku elektrického vozidla pro vodivé připojení k AC/DC napájení

ČSN EN 61851-22 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 22: AC nabíjecí stanice elektrického vozidla

ČSN EN 61851-23 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 23: DC nabíjecí stanice

ČSN EN 61851-24 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 24: Digitální komunikace mezi DC nabíjecí stanicí a elektrickým vozidlem, která řídí stejnosměrné nabíjení

ČSN P ISO/TS 21219-25 Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 25: Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily (TPEG2-EMI)

ČSN EN 62196-1 ed.3 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 62196-2 ed.2 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud

ČSN EN 62192-3 Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý/stejnosměrný proud