|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

ČOI kontrolovala LED svítidla

(Praha, 5. listopad 2021) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na bezpečnost stacionárních LED svítidel. Celkem zkontrolovala 22 typů výrobků a u 2 typů svítidel zjistila nedostatky administrativního charakteru. Všechny kontrolované typy vyhověly technickým požadavkům.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v minulém roce 16 kontrol, z toho 15 kontrol u distributorů a 1 kontrolu u výrobce, kteří dodávají a vyrábí stacionární LED svítidla.

Inspektoři ČOI zkontrolovali celkem 22 typů výrobků. K odbornému technickému testování odebrali 4 typy svítidel a všechny typy vyhověly technickým požadavkům. Další kontrolou byly zjištěny administrativní nedostatky. Dva typy výrobků nebyly označeny kontaktními údaji výrobce (§ 4 odst. 7 popř. dovozce dle § 6 odst. 2 NV č. 118/2016 Sb.). Tyto nedostatky nemají přímý vliv na bezpečnost a funkčnost kontrolovaných výrobků, což je pro spotřebitele dobrá zpráva.

Česká obchodní inspekce uložila kontrolovaným osobám opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Kontrolované právní předpisy a normy:

- zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

- nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (směrnice LVD 2014/35/EU) nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (směrnice EMC 2014/30/EU)

- nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2011/65/EU)

- nařízení EP a Rady č. 765/2008 - požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh

- ČSN EN 60598-1 ed.6 Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

- ČSN EN 60598-2-1 Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 1: Stacionární svítidla