|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V roce 2022 nevyhovělo 18 kontrolovaných vzorků pohonných hmot

(Závěrečná zpráva za rok 2022)

(Praha, 1. únor 2023) Česká obchodní inspekce každoročně vyhodnocuje kontroly jakosti pohonných hmot za uplynulé období. V roce 2022 odebrala na čerpacích stanicích na celém území ČR 2 545 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 18 vzorků (0,7 %). Během minulého roku uložila ČOI zákaz prodeje na 48 352,31 litrů pohonných hmot v hodnotě 2 048 113,63 korun. V celkovém porovnání s rokem 2021 nedošlo k zásadním změnám, jelikož v roce 2021, z 2 611 vzorků pohonných hmot nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 19 vzorků (0,7 %).

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly pohonných hmot za rok 2022. U čerpacích stanic na celém území ČR odebrala 2 545 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 18 vzorků (0,7 % nevyhovujících vzorků).

Česká obchodní inspekce provádí kontroly formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů. Jedná se o motorové benziny, motorové nafty, FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty (HVO), LPG, CNG, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanol E85. Kontrolováno bylo dodržování ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot.

Česká obchodní inspekce uložila v průběhu roku 2022 (podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci) v 7  případech opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Celkově se jednalo o 48 352,31 l pohonných hmot v hodnotě 2 048 113,63 Kč. Konkrétně bylo opatření vydáno na:

- 27 046,91 l motorové nafty v hodnotě  1 272 967,17 Kč

- 15 485,40 l motorových benzinů v hodnotě 650 016,46 Kč

- 5 820,00 l LPG v hodnotě 125 130,00 Kč

| Odebrané pohonné hmoty dle druhů leden - prosinec 2022 |
| --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| motorové benziny | 1000 | 39,29 | 5 | 0,5 |
| motorové nafty | 1204 | 47,31 | 12 | 1,0 |
| FAME | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem FAME | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| LPG | 301 | 11,83 | 1 | 0,3 |
| CNG, bio-CNG | 40 | 1,57 | 0 | 0,0 |
| LNG, bio-LNG | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| ethanol E85 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Celkem | 2545 | 100,00 | 18 | 0,7 |

| Vývoj jakosti odebraných pohonných hmot v průběhu roku 2022 |
| --- |
| měsíc | motorové benziny | motorová nafta | LPG | CNG, bio-CNG | Celkem |
| Leden | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Únor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Březen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Duben | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Květen | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,4 |
| Červen | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| Červenec | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Srpen | 2,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| Září | 1,6 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| Říjen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Listopad | 1,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| Prosinec | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| SUMA | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 |

Z tabulky a grafu je zřejmé, že v roce 2022 nejvyšší počet nevyhovujících vzorků pohonných hmot a to 4 vzorky byly zjištěny v měsíci srpnu a září.  V měsíci lednu, červnu a listopadu byly zjištěny 2 nevyhovující vzorky a v měsíci dubnu, květnu, červenci a prosinci 1 nevyhovující vzorek. V ostatních měsících roku 2022 nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

Motorové benziny

V roce 2022 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 000 vzorků motorových benzinů. Stanovené požadavky technické normy na jakost automobilového benzinu nesplnilo 5 vzorků.

Nevyhovujícími jakostními ukazateli byly zjištěny:

| jakostní ukazatel | počet nevyhovujících jakostních ukazatelů | % z odebraných vzorků příslušného druhu |
| --- | --- | --- |
| konec destilace | 2 | 0,2 |
| tlak par | 3 | 0,3 |

Zbývajících 995 vzorků motorových benzinů splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1/O2: 2020 - Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení.

Motorové nafty

V roce 2022 bylo odebráno a kontrolováno celkem 1 204 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnilo 12 vzorků jakostní ukazatele stanovené dle příslušné technické normy (v případě čtyř nevyhovujících zjištění se jednalo o ověřovací rozbory po předchozím zjištění neshody). Nevyhovujícími jakostními ukazateli byly zjištěny:

| jakostní ukazatel | počet nevyhovujících jakostních ukazatelů | % z odebraných vzorků příslušného druhu |
| --- | --- | --- |
| oxidační stabilita | 6 | 0,5 |
| bod vzplanutí | 6 | 0,5 |

Zbývajících 1 192 vzorků motorové nafty splnilo jakostní ukazatele stanovené technickou normou ČSN EN 590: 2022 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení.

LPG pro pohon (zkapalněné ropné plyny)

V roce 2022 bylo odebráno a kontrolováno celkem 301 vzorků LPG. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy, což činí 0,3 % z odebraných vzorků příslušného druhu. Kontrolovaný vzorek LPG nevyhověl v jakostním parametru „síra“. Zbývajících 300 odebraných a kontrolovaných vzorků splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589/Z1: 2021 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení.

CNG (stlačený zemní plyn)

V roce 2022 bylo odebráno a kontrolováno celkem 40 vzorků tohoto druhu motorového paliva. Všechny odebrané a kontrolované vzorky CNG vyhověly všem jakostním požadavkům stanoveným v technické normě ČSN 65 6517: 2009 - Motorová paliva - Stlačený zemní plyn - Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu methylesterů mastných kyselin u vzorků motorové nafty ani obsahu ethanolu v motorových benzinech.

Česká obchodní inspekce monitoruje jakost pohonných hmot od 2. pololetí 2001. Z níže uvedených tabulek a grafů je tedy zřejmé, že do roku 2015 docházelo ke zjištění vyššího počtu nevyhovujících vzorků pohonných hmot. Od roku 2015 má jakost pohonných hmot stabilní tendenci.

Vývoj jakosti pohonných hmot v meziročním porovnání

| Nevyhovující vzorky v % |
| --- |
| období | benziny | motorová nafta | směsná motorová nafta* | FAME* | LPG | CNG ** | E85* | B10 | MN s FAME | HVO | celkem |
| 2. pololetí 2001 | 5,7 | 15,8 | 42,7 | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 |
| Rok 2002 | 4,0 | 12,2 | 27,7 | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 |
| Rok 2003 | 10,4 | 13,4 | 20,8 | - | 12,9 | - | - | - | - | - | 12,4 |
| Rok 2004 | 6,3 | 12,3 | 14,5 | - | 2,5 | - | - | - | - | - | 8,6 |
| Rok 2005 | 4,1 | 7,9 | 10,3 | - | 4,3 | - | - | - | - | - | 6,1 |
| Rok 2006 | 2,4 | 6,9 | 17,5 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | 4,8 |
| Rok 2007 | 3,3 | 5,4 | 46,7 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | 4,6 |
| Rok 2008 | 1,8 | 8,9 | 66,7 | - | 4,0 | - | - | - | - | - | 5,6 |
| Rok 2009 | 2,5 | 7,9 | 40,0 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| Rok 2010 | 5,6 | 9,6 | 23,8 | 25,0 | 0,5 | 0,0 | 65,2 | - | - | - | 7,9 |
| Rok 2011 | 2,1 | 6,0 | 17,7 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 21,7 | - | - | - | 4,4 |
| Rok 2012 | 1,8 | 4,0 | 18,2 | 4,8 | 1,7 | 0,0 | 5,3 | - | - | - | 3,1 |
| Rok 2013 | 2,5 | 3,1 | 7,0 | 4,8 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 2,9 |
| Rok 2014 | 0,9 | 2,2 | 5,5 | 13,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 3,0 |
| Rok 2015 | 0,5 | 1,6 | 3,5 | 9,1 | 0,3 | 0,0 | 11,1 | - | - | - | 1,2 |
| Rok 2016 | 0,7 | 1,4 | 7,7 | 14,3 | 0,3 | 0,0 | 14,3 | - | - | - | 1,1 |
| Rok 2017 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 9,1 | - | - | - | 1,0 |
| Rok 2018 | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 1,1 |
| Rok 2019 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10,0 | - | - | - | 0,7 |
| Rok 2020 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | - | - | - | 0,5 |
| Rok 2021 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Rok 2022 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |

* vyšší % nevyhovujících vzorků u takto označených pohonných hmot je ovlivněno rušením prodeje těchto pohonných hmot na čerpacích stanicích a tím i nízkým počtem odebraných a zkoušených vzorků.

** včetně bio-CNG, LNG, bio-LNG