|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

ČOI zakázala na trhu nebezpečný LED světelný řetěz s diodami

(Praha, 27. červen 2023) Česká obchodní inspekce zjistila, že na tuzemském trhu je elektrické zařízení, které může znamenat pro spotřebitele riziko. Výrobek se nabízí pod názvem LED Cristal Light.

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je v nabídce pro spotřebitele elektrické zařízení, které může znamenat pro spotřebitele riziko. Jedná se o výrobek světelný řetěz (vánoční osvětlení) určený pouze pro vnitřní použití s nevyměnitelnými LED světelnými zdroji vybavený elektronickou jednotkou pro světelné efekty v papírovém kartonovém obalu. Na výrobku je uvedeno: CE, značka pro TO II, 220-240V, značka pro střídavý proud, 50Hz, Trida ochrany II/IP20, EAN 6954871268639, LG3224, model V8F50. Na obalu je uvedeno: LED Cristal LIGHT, BAJO CONSUMO DE ENERGIA, Conectar a CA, Model V8F50, 220-240V, značka pro střídavý proud, 50Hz, Trida ochrany II/IP20, EAN 1050864000004, návod k použití, bezpečnostní instrukce.

Česká obchodní inspekce zjistila u výrobku vážné riziko, kdy napájecí přívod není k elektronické jednotce bezpečně ukotven a dostatečně zajištěn proti vytržení (připojeno pouze tavnou hmotou a pájením). Při manipulaci s přívodem může dojít k vytržení přívodu z jednotky a tím dojde ke zpřístupnění živých částí výrobku. Dále byla zjištěna nedostatečná mechanická pevnost elektronické jednotky. Z ovladače lze rukou bez vynaložení síly nebo použití nástroje snadno odstranit kryt, čímž dojde ke zpřístupnění živých částí výrobku. V obou případech se uživatel dotkne živé části výrobku, která je pod napětím, a dojde k vážnému úrazu až smrti uživatele zásahem elektrického proudu.

Česká obchodní inspekce uložila prodejci zákaz (§ 50 odst. 3 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh) dodávání uvedeného výrobku na trh,  včetně výrobků, které již na trh byly uvedeny. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na MPO a informace o něm byly zveřejněny v systému Safety Gate.

Informace o výrobku:

Název výrobku:  	                                           LED Cristal Light

Typ / číslo modelu:				LED Světelný řetěz/V8F50

EAN:						6954871268639

Identifikační údaje výrobce:                                     neuvedeny

Identifikační údaje dovozce:		              neuvedeny

Distributor:	               Van Quyen Nguyen, Palackého 1212/10, 35002 Cheb

Země původu:	 Čína