|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V červenci nevyhověly 3 odebrané vzorky pohonných hmot

(Praha, 9. říjen 2023) Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci červenci 2023. Celkem odebrala 184 vzorků a stanoveným jakostním požadavkům nevyhověly 3 vzorky automobilových benzinů.

Česká obchodní inspekce pokračovala v červenci 2023 v kontrole jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala 184 vzorků pohonných hmot, z toho 3 vzorky automobilových benzinů nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům. Česká obchodní inspekce zaznamenala v červenci oproti červnu zhoršení, jelikož v červnu vyhověly všechny odebrané vzorky pohonných hmot.

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v červenci 2023 odebrány.

| Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů – červenec 2023 |
| --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| motorové benziny | 74 | 40,2 | 3 | 4,1 |
| motorové nafty | 89 | 48,4 | 0 | 0,0 |
| FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| LPG | 18 | 9,8 | 0 | 0,0 |
| CNG | 3 | 1,6 | 0 | 0,0 |
| bio-CNG | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| LNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| bio-LNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ethanol E85 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Celkem | 184 | 100,0 | 3 | 1,6 |

Automobilové benziny

ČOI bylo v červenci 2023 odebráno a kontrolováno celkem 74 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnily 3 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky nevyhověly v jakostním parametru „tlak par“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 63,9 kPa a v druhém případě 63,2 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 60,9 kPa). Třetí porušení bylo zjištěno v jakostním parametru „ethanol“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 5,74 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 5,21 % V/V). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1/O2 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 89 vzorků 
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 74 vzorků. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu ethanolu u jednoho vzorku motorového benzinu.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

| Inspektorát | benziny | nafta | LPG | CNG | E85 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N |
| Středočeský a Hl. m. Praha | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Jihočeský a Vysočina | 10 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Plzeňský a Karlovarský | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| Ústecký a Liberecký | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Královéhradecký a Pardubický | 10 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Jihomoravský a Zlínský | 11 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Olomoucký a Moravskoslezský | 12 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| celkem | 74 | 3 | 89 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 184 | 3 |

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy:

- Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot červenec 2023

- Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden–červenec 2023