|  | TISKOVÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

V říjnu nevyhověly dva kontrolované vzorky pohonných hmot

(Praha, 27. listopad 2023) Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci říjnu. Odebrala 236 vzorků, 2 vzorky nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

Česká obchodní inspekce pokračovala v říjnu 2023 v pravidelných kontrolách jakosti pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala celkem 236 vzorků pohonných hmot, 2 odebrané a kontrolované vzorky nevyhověly stanoveným jakostním požadavkům, což v celkovém hodnocení představuje 0,8 % nevyhovujících vzorků.

| Odebrané vzorky pohonných hmot dle druhů - říjen 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| druh paliva | odebrané vzorky | v % | nevyhovující vzorky | % z druhu paliva |
| motorové benziny | 84 | 35,6 | 2 | 2,4 |
| motorové nafty | 112 | 47,5 | 0 | 0,0 |
| FAME | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| směsná motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta B10 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| motorová nafta s vysokým obsahem Fame | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| parafinická motorová nafta | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| LPG | 36 | 15,2 | 0 | 0,0 |
| CNG, bio-CNG | 4 | 1,7 | 0 | 0,0 |
| LNG, bio-LNG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Ethanol E85 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Celkem | 236 | 100,0 | 2 | 0,8 |

Motorové benziny

ČOI bylo v říjnu odebráno a kontrolováno 84 vzorků motorových benzinů. Z tohoto počtu 2 vzorky nesplnily jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky nevyhověly v jakostním parametru „konec destilace“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 243,5 °C a ve druhém případě 224,5 °C, přičemž maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 214,0 °C. Ostatní vzorky motorových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1Z/O2:2020 v souvislosti s požadavky vyhlášky č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 112 vzorků 
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Opatření

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, uložila ČOI v říjnu v jednom případě opatření, spočívající v zákazu prodeje motorového benzinu, který nesplňoval požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 7 701 litrů motorového benzinu v hodnotě 299 568,90 Kč.

Závěr

Oproti září bylo v říjnu zaznamenáno zhoršení u odebraných a kontrolovaných vzorků motorových benzinů z 0,0 % na 2,4 %. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85, nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v říjnu odebrány.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v říjnu oproti září bylo zaznamenáno zhoršení v celkovém počtu nevyhovujících vzorků z 0,0 % na 0,8 % nevyhovujících vzorků.

Výsledky kontroly jakosti pohonných hmot podle inspektorátů:

| Inspektorát | benziny | nafta | LPG | CNG | E85 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N | OD | N |
| Středočeský a Hl.m. Praha | 12 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| Jihočeský a Vysočina | 12 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Plzeňský a Karlovarský | 12 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| Ústecký a Liberecký | 12 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Královéhradecký a Pardubický | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Jihomoravský a Zlínský | 12 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| Olomoucký a Moravskoslezský | 12 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| Celkem | 84 | 2 | 112 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 236 | 2 |

Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl

Přílohy:

1. Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot říjen 2023

2. Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden–říjen 2023